

MAP 1



Formula mass% Atom% Sigma Net K ratio Line

C 29.23 41.27 0.00 2101170 0.0353104 K

O 45.06 47.76 0.02 1439574 0.1344908 K

Al 0.46 0.29 0.00 91342 0.0042157 K

S 0.97 0.51 0.00 443902 0.0140125 K

Ca 23.59 9.98 0.01 8790238 0.3844019 K

Cu 0.70 0.19 0.01 58800 0.0089690 K

Total 100.00 100.00

Acquisition Condition

Instrument : 6010LA

Volt : 20.00 kV

Current : ---

Process Time : T4

Live time : 383.82 sec.

Real Time : 491.52 sec.

DeadTime : 12.00 %

Count Rate : 5771.00 CPS